Aan de eigenaren van:

de appartementen van City Tower

Anna van Buerenplein 51-282

2595 DB  DEN HAAG

Den Haag, 23 januari 2017

Betreft: onderhoud WKO en luchtverversingsinstallatie (WTW)

Geachte eigenaar,

In overleg met de VVE willen wij u ook dit jaar het onderhoud aanbieden t.b.v. de WKO regelunit en WTW unit.

Het onderhoud zal plaats vinden op Maandag 20, dinsdag 21en Woensdag 22 februari 2017.

Wilt u gebruik maken van deze dienst dan kunt u zich melden bij de servicemanager voor een tijdstip. Gelieve thuis te zijn tijdens het onderhoud. Het onderhoud zal ongeveer 30 minuten duren.

Omschrijving onderhoudswerkzaamheden WTH regelunit, type RU-WV:

1.	Verdeler nazien op lekkage

2.	Controle van de volgende appendages:

-	Pomp

-	Thermostaatkraan/knop met dompelvoeler

-	Veiligheidsventiel

-	Expansievat

-	Mano- thermometer

3.	Systeem bijvullen

Omschrijving onderhoudswerkzaamheden Brink WTW unit, type Renovent

HR 4/0 R medium:

1.	Intern reinigen van de unit

2.	Vervangen van de filters + levering 1 set extra filters

3.	Controle standenschakelaar

De kosten voor dit onderhoud zijn:        Euro  59,00 incl. BTW                                            (facturering zal achteraf plaats vinden)

Met vriendelijke groet,

Intherm